## 갑지
제 출 일 : 2019 년 7 월 31 일
제 출 처 : 경인지방우정청 귀하
담 당 자 :
하기와 같이 견적 합니다.
공 사 명 | 양평우체국 냉난방기 구매 및 이전설치
공 사 금 액 | 金 額 : 일금 구백오십만삼천원정. (₩9,503,000 ,VAT 포함)
공 종 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
DESCRIPTION | MODEL | UNIT | Q'TY | UNIT PRICE | AMOUNT | REMARKS
1. 냉난방기 구매 및 설치 |  | 식 | 1 | 8639870 | 8639870
0
0
단위절사
부가세 |  |  |  |  | 863987
합 계 |  |  |  |  | 9503000 | (VAT 포함), 천단위 조정
특기사항 | 1. 납 기 : 별도 협의 |  |  | 5. 기타사항
| 2. 지 불 조 건 : 귀사지불조건 |  |  | 1) 설치 및 시운전포함
| 3. 인 도 장 소 : 계약자 지정장소 |  |  | 2) 실외기 전기공사 , 차단기 별도.
| 4. 담 당 자 : 청운이엔지 방 두 성부장 |  |  | 3) 실내기 점검구 제외.
| T E L. 031-308-5574 |  |  | 4) 내역 외 추가공사 별도
F A X. 031-308-5573
H P. 010-2423-2959
청 운 이 엔 지
DATE : 2019 년 07 월 31 일
경기도 수원시 권선구 상탑로53번길 9-1
청 운 이 엔 지
대 표 조 인 선 (인)
견 적 서
[ H-DVM ]

## 내역서
양평우체국 냉난방기 구매 및 이전설치
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[ 집 계 표 ]
1. 냉난방기 구매 및 설치
1-1. 물품대 |  |  |  |  | 4305600 |  | 0 |  |  |  | 4305600
1-2. 설치비 |  |  |  |  | 1723805 |  | 1460465 |  |  |  | 3184270
1-3. 냉난방기 이전설치 |  |  |  |  | 565814 |  | 584186 |  |  |  | 1150000
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 6595219 |  | 2044651 |  | 0 |  | 8639870
1. 냉난방기 구매 및 설치
1-1. 물품대
냉방기 벽걸이형 | AR07R5172HZS | 대 | 1 | 597600 | 597600 |  | 0 |  | 0 | 597600 | 597600 | 통신실
냉난방기 벽걸이형 | AR07K5190HVS | 대 | 2 | 1047600 | 2095200 |  | 0 |  | 0 | 1047600 | 2095200 | 365코너 휴게실
냉난방기 벽걸이형 | AR16R5190HVS | 대 | 1 | 1612800 | 1612800 |  | 0 |  | 0 | 1612800 | 1612800 | FC실
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 4305600 |  | 0 |  | 0 |  | 4305600 |  | 41200017022
1-2. 설치비
냉매배관 | 6.35mm | m | 60 | 3090 | 185400 |  | 0 |  | 0 | 3090 | 185400
냉매배관 | 12.7mm | m | 60 | 3090 | 185400 |  | 0 |  | 0 | 3090 | 185400
보온재 | 6.35mm | m | 60 | 846 | 50760 |  | 0 |  | 0 | 846 | 50760
보온재 | 12.7mm | m | 60 | 950 | 57000 |  | 0 |  | 0 | 950 | 57000
드레인펌프 | 응축수 배수용 | 조 | 4 | 150000 | 600000 |  |  |  |  | 150000 | 600000
배수호스 | 12mm | m | 60 | 2000 | 120000 |  |  |  |  | 2000 | 120000
냉매 | R-410A | kg | 10 | 8103 | 81030 |  |  |  |  | 8103 | 81030
통신선 | vctf 1.5sq 4c | m | 60 | 1023 | 61380 |  | 0 |  | 0 | 1023 | 61380
실내기 전원선 | cv 2.5sq 3c | m | 60 | 1919 | 115140 |  | 0 |  | 0 | 1919 | 115140
실외기 받침대 | 싱글형 | ea | 4 | 45000 | 180000 |  | 0 |  | 0 | 45000 | 180000
행거 | 평균 80MM | ea | 40 | 1500 | 60000 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 60000
인건비 | 기계설비공 | 인 | 5 |  | 0 | 166666 | 833330 |  | 0 | 166666 | 833330 | 19년노임
인건비 | 보통인부 | 인 | 5 |  | 0 | 125427 | 627135 |  | 0 | 125427 | 627135 | 19년노임
잡자재비 | 동부속,테이프 외 | 식 | 1 | 27695 | 27695 |  | 0 |  | 0 | 27695 | 27695
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 1723805 |  | 1460465 |  | 0 |  | 3184270 |  | 41200017022
1-3. 냉난방기 이전설치
냉매배관 | 9.52mm | m | 7 | 4331 | 30317 |  | 0 |  | 0 | 4331 | 30317
냉매배관 | 22.22mm | m | 7 | 10500 | 73500 |  | 0 |  | 0 | 10500 | 73500
보온재 | 9.52mm | m | 7 | 1107 | 7749 |  | 0 |  | 0 | 1107 | 7749
보온재 | 22.22mm | m | 7 | 2200 | 15400 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 15400
통신선 | vctf 1.5sq 4c | m | 7 | 1188 | 8316 |  | 0 |  | 0 | 1188 | 8316
실내기 전원선 | cv 2.5sq 3c | m | 7 | 2300 | 16100 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 16100
냉매 | R-410A | kg | 7 | 15000 | 105000 |  | 0 |  | 0 | 15000 | 105000
장비사용료(철거용) | 크레인 | 식 | 1 | 300000 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 300000 | 300000
인건비(철거 포함) | 기계설비공 | 인 | 2 |  | 0 | 166666 | 333332 |  | 0 | 166666 | 333332 | 19년노임
인건비(철거 포함) | 보통인부 | 인 | 2 |  | 0 | 125427 | 250854 |  | 0 | 125427 | 250854 | 19년노임
잡자재비 | 동부속,테이프 외 | 식 | 1 | 9432 | 9432 |  | 0 |  | 0 | 9432 | 9432
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 565814 |  | 584186 |  |  |  | 1150000 |  | 41200017022
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 6595219 |  | 2044651 |  |  |  | 8639870 |  | 41200017023