## 총괄표
<(부평우체국 등 11국 냉난방기 구매, 설치 ) >
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호 (삼성) | 식별번호 (엘지)
장비내역 | 냉난방기 | 21.0/24.0 kW, 스탠드형 | 대 | 3 | 4388000 | 13164000 | 22425606 | 22669685
| 냉난방기 | 29.0/33.0 kW, 스탠드형 | 대 | 1 | 5144000 | 5144000 | 22417414 | 22669686
| 냉난방기 | 냉방 11/ 난방 12.4 kW, 히트펌프 실외기 | 대 | 4 | 1880000 | 7520000 | 22865624 | 23530221
| 냉난방기 | 냉방 14.5/ 난방 16.3kw, 히트펌프실외기 | 대 | 5 | 1951000 | 9755000 | 22861585 | 23182401
| 냉난방기 | 냉방 23.3/ 난방 26.5kw, 히트펌프실외기 | 대 | 1 | 4806900 | 4806900 | 23477262 | 23629813
| 냉난방기 | 냉방 7.2/ 난방 8.1kw, 천장형, 히트펌프 실내기 | 대 | 2 | 657000 | 1314000 | 23478372 | 23240105
| 냉난방기 | 냉방 8.3/ 난방 9.3kw, 천장형, 히트펌프 실내기 | 대 | 1 | 664000 | 664000 | 23478373 | 23240106
| 냉난방기 | 냉방 11/ 난방 12.8 kW, 천장형, 히트펌프 실내기 | 대 | 4 | 729000 | 2916000 | 23478375 | 23240108
| 냉난방기 | 냉방 14.5/ 난방 16.3kw, 천장형, 히트펌프 실내기 | 대 | 1 | 800000 | 800000 | 23478377 | 23240110
| 냉난방기 | 냉방 14.5/ 난방 16.3kw, 직립형, 히트펌프 실내기 | 대 | 4 | 579000 | 2316000 | 23031177 | 23241301
| 합계 |  |  |  |  | 48399900
설치 옵션 | 실외기받침대 | 990*830*130mm | 조 | 5 | 116400 | 582000 | 20912098 | 20912098
| 실외기받침대 | 전기히트펌프, 싱글형받침대 | 조 | 11 | 32000 | 352000 | 22271362 | 22271362
| 무선리모컨 |  | 개 | 6 | 17000 | 102000 | 23408183 | 23183813
| y분기관 | y분기관 | 개 | 2 | 52100 | 104200 | 20469354 | 20469354
| 히트펌프 설치 | 냉난방공조공사 가변형히트펌프냉난방기설치 기본(냉매배관제외) | 식 | 12 | 588700 | 7064400 | 21567236 | 21567236
| 냉매배관공사 | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 360 | 6000 | 2160000 | 10061680 | 10061680
| 냉매배관공사 | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 312 | 7080 | 2208960 | 10061682 | 10061682
| 냉매배관공사 | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 237 | 8600 | 2038200 | 10061684 | 10061684
| 냉매배관공사 | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당 | m | 210 | 10470 | 2198700 | 20373317 | 20373317
| 냉매배관공사 | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 213 | 11300 | 2406900 | 20918014 | 20918014
| 냉매배관공사 | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ38.1,mm 커버없음, 1m | m | 280 | 13960 | 3908800 | 20918016 | 20918016
| 드레인자재 | 냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm | m | 198 | 6000 | 1188000 | 20373322 | 20373322
| 통신용케이블 및 CD관 | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 403 | 6400 | 2579200 | 22723642 | 22723642
| 냉매배관 커버 | 냉매배관 커버 | m2 | 16 | 32300 | 516800 | 20373318 | 20373318
| 룸컨트롤러 세트 | 룸컨트롤러 세트 | 대 | 6 | 48500 | 291000 | 23058575 | 23110679
| 룸컨트롤러세트용 전선,전선관 설치 | 룸컨트롤러세트용 전선,전선관 설치 | m | 92 | 6400 | 588800 | 10061686 | 10061686
| 크레인 | 냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 25톤 | 대 | 5 | 388000 | 1940000 | 21654963 | 21654963
| 크레인 | 냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 50톤 | 대 | 1 | 752700 | 752700 | 21624130 | 21624130
합계(설치옵션) | [5 empty] | 30982660
합계(총액) | [5 empty] | 79382560
조달수수료 0.54% | [5 empty] | 428665.824
합계 | [5 empty] | 79811225.824

## 1. 부평우체국
<부평우체국 집배실(순로구분작업장) 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품명 | 용량 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 냉난방기, 스탠드형, 인버터 | 60평형 | (냉방 21/ 난방 24kw) | 대 | 2 | 4388000 | 8776000 | 22425606 | 22669685
2 | 실외기받침대 |  | 990*830*130mm | 조 | 2 | 116400 | 232800 | 20912098 | 20912098
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 2 | 32000 | 64000 | 22271362 | 22271362
4 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 95 | 6000 | 570000 | 10061680 | 10061680
5 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 95 | 7080 | 672600 | 10061682 | 10061682
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 95 | 8600 | 817000 | 10061684 | 10061684
7 | 드레인자재 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm | m | 70 | 6000 | 420000 | 20373322 | 20373322
8 | 통신용케이블 및 CD관 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 95 | 6400 | 608000 | 22723642 | 22723642
9 | 크레인 |  | 냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 25톤 | 대 | 1 | 388000 | 388000 | 21654963 | 21654963
10 | 합계(9건) | [5 empty] | 12548400

## 2. 백령
<백령우체국 공중실, 집배실, 사무실, 국장실, 소회의실 냉난방설비 구매내역>
순서 | 품명 | 용 량 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 냉난방기, 스탠드형, 인버터 | 80평형 | (냉방 29/ 난방 33kw) | 대 | 1 | 5144000 | 5144000 | 22417414 | 22669686
2 | 히트펌프 실외기 |  | 냉방 14.5/ 난방 16.3kw | 대 | 1 | 1951000 | 1951000 | 22861585 | 23182401
3 | 히트펌프 실외기 |  | 냉방 23.3/ 난방 26.5kw | 대 | 1 | 4806900 | 4806900 | 23477262 | 23629813
4 | 히트펌프용 실내기, 천장형 |  | 냉방 7.2/ 난방 8.1kw | 대 | 2 | 657000 | 1314000 | 23478372 | 23240105
5 | 히트펌프용 실내기, 천장형 |  | 냉방 8.3/ 난방 9.3kw | 대 | 1 | 664000 | 664000 | 23478373 | 23240106
6 | 히트펌프용 실내기, 천장형 |  | 냉방 14.5/ 난방 16.3kw | 대 | 1 | 800000 | 800000 | 23478377 | 23240110
7 | 냉난방공조공사 |  | 냉난방기용 y분기관 설치 | 개 | 2 | 52100 | 104200 | 20469354 | 20469354
8 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 4 | 48500 | 194000 | 23410961 | 23110679
9 | 실외기받침대 |  | 990*830*130mm | 조 | 2 | 116400 | 232800 | 20912098 | 20912098
10 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
11 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 4 | 588700 | 2354800 | 21567236 | 21567236
12 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 123 | 6000 | 738000 | 10061680 | 10061680
13 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 93 | 7080 | 658440 | 10061682 | 10061682
15 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당 | m | 192 | 10470 | 2010240 | 20373317 | 20373317
16 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 48 | 11300 | 542400 | 20918014 | 20918014
17 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ38.1mm, 커버없음, 1m | m | 280 | 13960 | 3908800 | 20918016 | 20918016
18 | 드레인자재 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, Φ30mm | m | 68 | 6000 | 408000 | 20373322 | 20373322
19 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 166 | 6400 | 1062400 | 22723642 | 22723642
20 | 냉난방공조공사 |  | 중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음 | m | 52 | 6400 | 332800 | 10061688 | 10061686
21 | 냉난방공조공사 |  | 냉난방기용 MDF 냉매배관커버설치 | m2 | 16 | 32300 | 516800 | 20373318 | 20373318
22 | 크레인 |  | 냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 50톤 | 대 | 1 | 752700 | 752700 | 21624130 | 21624130
23 | 합계(22건) | [5 empty] | 28528280

## 3. 남인천
<남인천우체국 지원사무실 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품명 | 용량 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 히트펌프용 실외기 | 30평형 | (냉방 11/ 난방 12.4kw) | 대 | 1 | 1880000 | 1880000 | 22865624 | 23530221
2 | 히트펌프용 실내기, 천장형 |  | (냉방 11/ 난방 12.8kw) | 대 | 1 | 729000 | 729000 | 23478375 | 23240108
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
4 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 1 | 48500 | 48500 | 23410961 | 23110679
5 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 1 | 588700 | 588700 | 21567236 | 21567236
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 18 | 6000 | 108000 | 10061680 | 10061680
7 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 18 | 7080 | 127440 | 10061682 | 10061682
8 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 18 | 8600 | 154800 | 10061684 | 10061684
9 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 16 | 11300 | 180800 | 20918014 | 20918014
10 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 18 | 6400 | 115200 | 22723642 | 22723642
11 | 드레인자재 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, 평균Φ30mm | m | 3 | 6000 | 18000 | 20918015 | 20373322
12 | 냉난방공조공사 |  | 중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음 | m | 15 | 6400 | 96000 | 10061688 | 10061686
13 | 합계(12건) | [5 empty] | 4078440

## 4. 부천(집)
<부천우편집중국 대형팀사무실 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품명 | 용량 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 히트펌프용 실외기 | 30평형 | (냉방 11/ 난방 12.4kw) | 대 | 1 | 1880000 | 1880000 | 22865624 | 23530221
2 | 히트펌프용 실내기, 천장형 |  | (냉방 11/ 난방 12.8kw) | 대 | 1 | 729000 | 729000 | 23478375 | 23240108
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
4 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 1 | 48500 | 48500 | 23410961 | 23110679
5 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 1 | 588700 | 588700 | 21567236 | 21567236
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 17 | 6000 | 102000 | 10061680 | 10061680
7 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 17 | 7080 | 120360 | 10061682 | 10061682
8 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 17 | 8600 | 146200 | 10061684 | 10061684
9 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 16 | 11300 | 180800 | 20918014 | 20918014
10 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 17 | 6400 | 108800 | 22723642 | 22723642
11 | 드레인자재 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, 평균Φ30mm | m | 17 | 6000 | 102000 | 20918015 | 20373322
12 | 냉난방공조공사 |  | 중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음 | m | 15 | 6400 | 96000 | 10061688 | 10061686
13 | 합계(12건) | [5 empty] | 4134360

## 5. 성남야탑동
<성남야탑동우체국 공중실 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품명 | 용량 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 히트펌프용 실외기 | 40평형 | (냉방 14.5/ 난방 16.3kw) | 대 | 1 | 1951000 | 1951000 | 22861585 | 23182401
2 | 히트펌프용 실내기, 스탠드형 |  | (냉방 14.5/ 난방 16.3kw) | 대 | 1 | 579000 | 579000 | 23031177 | 23241301
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
4 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 1 | 17000 | 17000 | 23408184 | 23183813
5 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 1 | 588700 | 588700 | 21567236 | 21567236
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 23 | 6000 | 138000 | 10061680 | 10061680
7 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 23 | 7080 | 162840 | 10061682 | 10061682
8 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 23 | 8600 | 197800 | 10061684 | 10061684
9 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 16 | 11300 | 180800 | 20918014 | 20918014
10 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 23 | 6400 | 147200 | 22723642 | 22723642
11 | 크레인 |  | 냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 25톤 | 대 | 1 | 388000 | 388000 | 21654963 | 21654963
12 | 합계(11건) | [5 empty] | 4382340

## 6. 안산이동
<안산이동우체국 공중실 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품명 | 용량 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 냉난방기, 스탠드형, 인버터 | 60평형 | (냉방 21/ 난방 24kw) | 대 | 1 | 4388000 | 4388000 | 22425606 | 22669685
2 | 실외기받침대 |  | 990*830*130mm | 조 | 1 | 116400 | 116400 | 20912098 | 20912098
3 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 18 | 6000 | 108000 | 10061680 | 10061680
4 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 18 | 8600 | 154800 | 10061684 | 10061684
5 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당 | m | 18 | 10470 | 188460 | 20373317 | 20373317
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 16 | 11300 | 180800 | 20918014 | 20918014
8 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 18 | 6400 | 115200 | 22723642 | 22723642
9 | 크레인 |  | 냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 25톤 | 대 | 1 | 388000 | 388000 | 21654963 | 21654963
10 | 합계(9건) | [5 empty] | 5639660

## 7. 의정부광적
<의정부광적우체국 집배실 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품 명 | 용 량 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 히트펌프용 실외기 | 30평형 | (냉방 11/ 난방 12.4kw) | 대 | 1 | 1880000 | 1880000 | 22865624 | 23631293
2 | 히트펌프용 실내기, 천장형 |  | (냉방 11/ 난방 12.8kw) | 대 | 1 | 729000 | 729000 | 23478375 | 23240108
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
4 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 1 | 17000 | 17000 | 23408184 | 23183813
5 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 1 | 588700 | 588700 | 21567236 | 21567236
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 12 | 6000 | 72000 | 10061680 | 10061680
7 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 12 | 7080 | 84960 | 10061682 | 10061682
8 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 12 | 8600 | 103200 | 10061684 | 10061684
9 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 12 | 11300 | 135600 | 20918014 | 20918014
10 | 드레인자재 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, 평균Φ30mm | m | 20 | 6000 | 120000 | 20918015 | 20373322
11 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 12 | 6400 | 76800 | 22723642 | 22723642
12 | 냉난방공조공사 |  | 중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음 | m | 10 | 6400 | 64000 | 10061688 | 10061686
13 | 합계(12건) | [5 empty] | 3903260

## 8. 구리
<구리우체국 집배실 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품 명 | 용 량 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 히트펌프용 실외기 | 40평형 | (냉방 14.5/ 난방 16.3kw) | 대 | 1 | 1951000 | 1951000 | 22861585 | 23182401
2 | 히트펌프용 실내기, 스탠드형 |  | (냉방 14.5/ 난방 16.3kw) | 대 | 1 | 579000 | 579000 | 23031177 | 23241301
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
4 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 1 | 17000 | 17000 | 23408184 | 23183813
5 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 1 | 588700 | 588700 | 21567236 | 21567236
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 10 | 6000 | 60000 | 10061680 | 10061680
7 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 10 | 7080 | 70800 | 10061682 | 10061682
8 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 10 | 8600 | 86000 | 10061684 | 10061684
9 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 8 | 11300 | 90400 | 20918014 | 20918014
10 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 10 | 6400 | 64000 | 22723642 | 22723642
11 | 크레인 |  | 냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 25톤 | 대 | 1 | 388000 | 388000 | 21654963 | 21654963
12 | 합계(11건) | [5 empty] | 3926900

## 9. 안성죽산
<안성죽산우체국 공중실 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품 명 | 용 량 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 히트펌프용 실외기 | 40평형 | (냉방 14.5/ 난방 16.3kw) | 대 | 1 | 1951000 | 1951000 | 22861585 | 23182401
2 | 히트펌프용 실내기, 스탠드형 |  | (냉방 14.5/ 난방 16.3kw) | 대 | 1 | 579000 | 579000 | 23031177 | 23241301
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
4 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 1 | 17000 | 17000 | 23408184 | 23183813
5 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 1 | 588700 | 588700 | 21567236 | 21567236
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 7 | 6000 | 42000 | 10061680 | 10061680
7 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 7 | 7080 | 49560 | 10061682 | 10061682
8 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 7 | 8600 | 60200 | 10061684 | 10061684
9 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 65 | 11300 | 734500 | 20918014 | 20918014
10 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 7 | 6400 | 44800 | 22723642 | 22723642
11 | 합계(10건) | [5 empty] | 4098760

## 10. 인천남동
<인천남동우체국 민원실(+특수실) 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품 명 | 용 량 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 히트펌프용 실외기 | 30평형 | (냉방 11/ 난방 12.4kw) | 대 | 1 | 1880000 | 1880000 | 22865624 | 23530221
2 | 히트펌프용 실내기, 천장형 |  | (냉방 11/ 난방 12.8kw) | 대 | 1 | 729000 | 729000 | 23478375 | 23240108
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
4 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 1 | 17000 | 17000 | 23408184 | 23183813
5 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 1 | 588700 | 588700 | 21567236 | 21567236
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 15 | 6000 | 90000 | 10061680 | 10061680
7 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 15 | 7080 | 106200 | 10061682 | 10061682
8 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 15 | 8600 | 129000 | 10061684 | 10061684
10 | 드레인자재 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, 평균Φ30mm | m | 20 | 6000 | 120000 | 20918015 | 20373322
11 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 15 | 6400 | 96000 | 22723642 | 22723642
12 | 크레인 |  | 냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 25톤 | 대 | 1 | 388000 | 388000 | 21654963 | 21654963
13 | 합계(12건) | [5 empty] | 4175900

## 11. 수원권선동
<수원권선동우체국 공중실 냉난방설비 구매내역>
구분 | 품 명 | 용 량 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 식별번호(삼성) | 식별번호(엘지)
1 | 히트펌프용 실외기 | 40평형 | (냉방 14.5/ 난방 16.3kw) | 대 | 1 | 1951000 | 1951000 | 22861585 | 23182401
2 | 히트펌프용 실내기, 스탠드형 |  | (냉방 14.5/ 난방 16.3kw) | 대 | 1 | 579000 | 579000 | 23031177 | 23241301
3 | 실내기받침대 |  | 싱글형 | 조 | 1 | 32000 | 32000 | 22271362 | 22271362
4 | 무선리모컨 |  | 룸컨트롤러세트 | 대 | 1 | 17000 | 17000 | 23408184 | 23183813
5 | 냉난방공조공사 |  | 가변형히트펌프냉난방기 설치, 기본 | 식 | 1 | 588700 | 588700 | 21567236 | 21567236
6 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사 냉매관및설치 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | m | 22 | 6000 | 132000 | 10061680 | 10061680
7 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | m | 22 | 7080 | 155760 | 10061682 | 10061682
8 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉매관및설치 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | m | 22 | 8600 | 189200 | 10061684 | 10061684
9 | 냉매배관공사 |  | 냉난방공조공사, 냉난방기용냉매관설치 평균Φ28.58,mm 커버없음, 1m | m | 16 | 11300 | 180800 | 20918014 | 20918014
10 | 통신용케이블및CD관설치 |  | 실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 | m | 22 | 6400 | 140800 | 22723642 | 22723642
11 | 합계(10건) | [5 empty] | 3966260