## 갑지
견 적 내 역 서
| 공사명 | : | 해상특송교환국 설치 소방 공사
| 견적금액 | : | 일금구백육십만원정 |  | 9600000 | 원
| 공급가액 | : | 일금팔백칠십이만칠천이백칠십삼원정 |  | 8727273 | 원
| 부가가치세 | : | 일금팔십칠만이천칠백이십칠원정 |  | 872727 | 원
| 견적일자 | : | 2019-08-08
| 견적담당자 | : | 박종원이사(010-9244-2843)
|  |  |  | 상호 | : ㈜다 산 전 력
|  |  |  | 사업자등록증 | : 419-81-00519
|  |  |  | 주소 | : 경기도 수원시 권선구 매송고색로 875,비동 103호
(평동,수원공구유통타운)
|  |  |  | 연락처 | : 031) 722-6111
|  |  |  | 대표자 | : 양 현 철 (인)
경인지방우정청 귀하

## 원가
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 해상특송교환국 설치 소방 공사 |  |  |  | 공사기간: 0000일
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 1527233
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 1527233
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 4918725
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 388579 | 직접노무비 * | 7.9% | '6개월이하
BS |  |  | [ 소 계 ] | 5307304
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 199023.9 | 노무비 * | 3.75%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 46173.5448 | 노무비 * | 0.87%
|  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * | 1.7% | 1개월이상
|  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * | 2.49% | 1개월이상
|  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * | 6.55% | 1개월이상
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노) * | 1.85%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 |  | (재료비+직노+기계경비) * | 0.3%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 369064 | (재료비+노무비) * | 5.4% | 6개월이하
CS |  |  | [ 소 계 ] | 614261.4448
S1 | 계 |  |  | 7448798
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 446927 | 계 * | 6%
D2 | 이 윤 |  |  | 831548 | (노무비+경비+일반관리비) * | 13.08%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 8727273
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 872727 | 공급가액 * 10% | 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 9600000
S2 | 총 공 사 비

## 집계표
집 계 표
공사명 : 해상특송교환국 설치 소방 공사
공 사 명 | 단위 | 수량 | 자 재 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
1.전기소방
1-1.자동화재탐지설비공사 | 식 | 1 | 81912 | 81912 | 526097 | 526097 | 0 | 0 | 608009
1-2.유도등설비공사 | 식 | 1 | 778030 | 778030 | 2739578 | 2739578 | 0 | 0 | 3517608
소 계 |  |  |  | 859942 |  | 3265675 |  | 0 | 4125617
2.기계소방
2-1.스프링클러배관공사 | 식 | 1 | 667291 | 667291 | 1653050 | 1653050 | 0 | 0 | 2320341
소 계 |  |  |  | 667291 |  | 1653050 |  | 0 | 2320341
합 계 |  |  |  | 1527233 |  | 4918725 |  | 0 | 6445958

## 내역서
공사명 : 해상특송교환국 설치 소방 공사
명 칭 | 규 격 | 단위 | 내 역 서
|  |  | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1.전기소방
1-1.자동화재탐지설비공사
강제전선관 | 아연도 16 mm | m | 6 | 1547 | 9282 |  |  |  |  | 9282
강제전선관 | 아연도 22 mm | m | 4 | 1989 | 7956 |  |  |  |  | 7956
1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 6 | 360 | 2160 |  |  |  |  | 2160
[배관부속재] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 2909 | 2909 |  |  |  |  | 2909
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 8 | 229 | 1832 |  |  |  |  | 1832
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 4 | 547 | 2188 |  |  |  |  | 2188
아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 4 | 286 | 1144 |  |  |  |  | 1144
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 88 | 183 | 16104 |  |  |  |  | 16104
화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 4 | 3500 | 14000 |  |  |  |  | 14000
파이프행가 | 16 C | 개소 | 3 | 1300 | 3900 | 6536 | 19608 |  |  | 23508 | 제1호
파이프행가 | 22 C | 개소 | 3 | 1315 | 3945 | 6536 | 19608 |  |  | 23553 | 제2호
[소모잡자재] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 710 | 710 |  |  |  |  | 710
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.16 |  | 0 | 225408 | 486881 |  |  | 486881
[ 공구손료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1 | 15782 | 15782 |  |  |  |  | 15782
계 |  |  |  |  | 81912 |  | 526097 |  | 0 | 608009
1-2.유도등설비공사
강제전선관 | 아연도 16 mm | m | 155 | 1547 | 239785 |  |  |  |  | 239785
[배관부속재] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 35967 | 35967 |  |  |  |  | 35967
아우트렛박스-상부연결용 | 8각 54㎜ | 개 | 7 | 547 | 3829 |  |  |  |  | 3829
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 7 | 483 | 3381 |  |  |  |  | 3381
아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 7 | 286 | 2002 |  |  |  |  | 2002
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 311 | 272 | 84592 |  |  |  |  | 84592
피난유도등(LED) | 중형벽부단면-60분용 | 개 | 7 | 39000 | 273000 |  |  |  |  | 273000
파이프행가 | 16 C | 개소 | 36 | 1300 | 46800 | 6536 | 235296 |  |  | 282096 | 제1호
[소모잡자재] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 6487 | 6487 |  |  |  |  | 6487
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 11.11 |  | 0 | 225408 | 2504282 |  |  | 2504282
[ 공구손료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1 | 82187 | 82187 |  |  |  |  | 82187
계 |  |  |  |  | 778030 |  | 2739578 |  | 0 | 3517608
2.기계소방
백관 (SPP) | D25 | m | 6 | 2411 | 14466 |  |  |  |  | 14466
백관 (SPP) | D32 | m | 4 | 3094 | 12376 |  |  |  |  | 12376
백관 (SPP) | D40 | m | 4 | 3554 | 14216 |  |  |  |  | 14216
백관 (SPP) | D50 | m | 48 | 5006 | 240288 |  |  |  |  | 240288
잡재료비 | 주재료비의 2.00 % | 식 | 1 | 5626 | 5626 |  |  |  |  | 5626
백엘보 (나사) | D25 | EA | 6 | 1001 | 6006 |  |  |  |  | 6006
백엘보 (나사) | D50 | EA | 2 | 2801 | 5602 |  |  |  |  | 5602
백티이 (나사) | D25 | EA | 2 | 1382 | 2764 |  |  |  |  | 2764
백티이 (나사) | D32 | EA | 1 | 1865 | 1865 |  |  |  |  | 1865
백티이 (나사) | D40 | EA | 2 | 2491 | 4982 |  |  |  |  | 4982
백티이 (나사) | D50 | EA | 1 | 3636 | 3636 |  |  |  |  | 3636
백티이 (용접) | D100 | EA | 1 | 10217 | 10217 |  |  |  |  | 10217
백레듀샤 (나사) | D32 | EA | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1400
백레듀샤 (나사) | D40 | EA | 1 | 1660 | 1660 |  |  |  |  | 1660
백레듀샤 (나사) | D50 | EA | 1 | 2650 | 2650 |  |  |  |  | 2650
백소켓 (나사) | D50 | EA | 7 | 2182 | 15274 |  |  |  |  | 15274
백캡 (나사) | D25 | EA | 1 | 662 | 662 |  |  |  |  | 662
스프링클러헤드(플러쉬) | (표준형)72°C | EA | 6 | 6400 | 38400 |  |  |  |  | 38400
S.P용 후렉시블관 | 1500L(니플,브라켓) | EA | 6 | 1930 | 11580 |  |  |  |  | 11580
강관용접 | D100 | 개소 | 2 | 1301 | 2602 | 24163 | 48326 |  |  | 50928 | 호표 1
강관절단 | D100 | 개소 | 2 | 84 | 168 | 0 | 0 |  |  | 168 | 호표 2
일반행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 2 | 927 | 1854 | 0 | 0 |  |  | 1854 | 호표 3
일반행거(전산볼트) | D32 | 개소 | 1 | 947 | 947 | 0 | 0 |  |  | 947 | 호표 4
일반행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 2 | 977 | 1954 | 0 | 0 |  |  | 1954 | 호표 5
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 23 | 1117 | 25691 | 0 | 0 |  |  | 25691 | 호표 6
관보온(가교발포폴리에틸렌) | 25TxD25(은박난연,매직) | m | 6 | 2452 | 14712 | 4188 | 25128 |  |  | 39840 | 호표 7
관보온(가교발포폴리에틸렌) | 25TxD32(은박난연,매직) | m | 4 | 2704 | 10816 | 4931 | 19724 |  |  | 30540 | 호표 8
관보온(가교발포폴리에틸렌) | 25TxD40(은박난연,매직) | m | 4 | 2992 | 11968 | 7129 | 28516 |  |  | 40484 | 호표 9
관보온(가교발포폴리에틸렌) | 25TxD50(은박난연,매직) | m | 46 | 3333 | 153318 | 8380 | 385480 |  |  | 538798 | 호표 10
노 무 비 | 배관공 | 인 | 4.8 |  | 0 | 176011 | 844852 |  |  | 844852
노 무 비 | 보통인부 | 인 | 2.4 |  | 0 | 125427 | 301024 |  |  | 301024
공구손료 | 노무비의 3.00 % | 식 | 1 | 49591 | 49591
계 |  |  |  |  | 667291 |  | 1653050 |  | 0 | 2270750

## 노임근거
| 679 |  | [ 해상특송교환국 설치 소방 공사 ] - 노임 산출근거
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  | 공량산출 |  |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량
1.소방공사
1.전기공사::1-1.자동화재탐지설비공사
|  |  | 강제전선관 | 아연도 16 mm | m | 6 | 0.6 | 5.4 | 내선전공 | 0.08 | 100 | 0.432 | 전기5-1 |  | 5.4
|  |  | 강제전선관 | 아연도 22 mm | m | 4 | 0.4 | 3.6 | 내선전공 | 0.11 | 100 | 0.396 | 전기5-1 |  | 3.6
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 6 | 0 | 6 | 내선전공 | 0.044 | 100 | 0.264 | 전기5-1
|  |  | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 4 | 0 | 4 | 내선전공 | 0.12 | 100 | 0.48 | 전기5-3
|  |  | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 88 | 8.8 | 79.2 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 0.792 | 전기5-10 |  | 79.2
|  |  | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 4 | 0 | 4 | 내선전공 | 0.13 | 100 | 0.52 | 전기5-30
| 0105 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.16 | 75 | 2.884
1.전기공사::1-2.유도등설비공사
|  |  | 강제전선관 | 아연도 16 mm | m | 155 | 15.5 | 139.5 | 내선전공 | 0.08 | 80 | 8.928 | 전기5-1 |  | 139.5
|  |  | 아우트렛박스-상부연결용 | 8각 54㎜ | 개 | 7 | 0 | 7 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 0.28 | 전기5-3
|  |  | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 7 | 0 | 7 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 1.4 | 전기5-3
|  |  | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 311 | 31.1 | 279.9 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 2.799 | 전기5-10 |  | 279.9
|  |  | 피난유도등(LED) | 중형벽부단면-60분용 | 개 | 7 | 0 | 7 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 1.4 | 전기5-30
| 0105 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 11.11 | 75 | 14.807

## 산출서 (hidden)
1 | 공사명 : 해상특송교환국 설치 소방 공사
NO | 산 출 목 록 / 산 출 수 식 | 단위/계 | 전선관 | 접지전선 | 케이블 | 케이블 | 분전반 | AL덕트
|  |  | (노출) | F-GV | F-CV | F-CV | 냉난방기
|  |  | CD 28c | 16_㎟ | 4_㎟/4c | 16_㎟/4c | 전용 | 150*100
1-1.냉난방기 전원 공사
1 | ● 한전계량기함 ↔ 분전반
| CD 28C(FCV 16-4C-16㎟) |  |  | 1*10= |  | 1*10= | 1*1= | 1*3=
| 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 1 | 3
2 | ● 분전반 ↔ 옥상층 실외기
집배실 작업장
| CD 28C(FCV 4-4C-4㎟) |  | 1*65= |  | 1*65=
| 10+10+45 | 65 | 65 |  | 65
3 | ● 분전반 ↔ 지상2층 실외기
집배실 구분대 작업장
| CD 28C(FCV 4-4C-4㎟) |  | 1*50= |  | 1*50=
| 10+10+30 | 50 | 50 |  | 50
| 소 계 |  | 115 | 10 | 115 | 10 | 1 | 3
| 할 증 |  | 110% | 110% | 105% | 105% | 100% | 100%
| 총 계 |  | 126.5 | 11 | 120.75 | 10.5 | 1 | 3

## 일대목차
| 29 | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 합 계 |  | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | bar: [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가목차 재료비
1.전기소방
56950900300 | EAZ800010000 | 제 1호 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 1 | 1300 | 1300 |  | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 7836 | 7836
56950900301 | EAZ800020000 | 제 2호 | 파이프행가 | 22 C | 개소 | 1 | 1315 | 1315 |  | 6536 | 6536 | 0 | 0 | 7851 | 7851
2.기계소방
|  | 호표 1 | 강관용접 | D100 | 개소 | 1 | 1301 | 1301 |  | 24163 | 24163 | 0 | 0 | 25464 | 25464
|  | 호표 2 | 강관절단 | D100 | 개소 | 1 | 84 | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84
|  | 호표 3 | 일반행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 1 | 927 | 927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 927
|  | 호표 4 | 일반행거(전산볼트) | D32 | 개소 | 1 | 947 | 947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947
|  | 호표 5 | 일반행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 1 | 977 | 977 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977
|  | 호표 6 | 일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 1 | 1117 | 1117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | 1117
|  | 호표 7 | 관보온(가교발포폴리에틸렌) | 25TxD25(은박난연,매직) | m | 1 | 2452 | 2452 |  | 4188 | 4188 | 0 | 0 | 6640 | 6640
|  | 호표 8 | 관보온(가교발포폴리에틸렌) | 25TxD32(은박난연,매직) | m | 1 | 2704 | 2704 |  | 4931 | 4931 | 0 | 0 | 7635 | 7635
|  | 호표 9 | 관보온(가교발포폴리에틸렌) | 25TxD40(은박난연,매직) | m | 1 | 2992 | 2992 |  | 7129 | 7129 | 0 | 0 | 10121 | 10121
|  | 호표 10 | 관보온(가교발포폴리에틸렌) | 25TxD50(은박난연,매직) | m | 1 | 3333 | 3333 |  | 8380 | 8380 | 0 | 0 | 11713 | 11713

## 일위대가
| 29 |  | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  |  |  | 경비 |  | 합 계 |  | 비고
[8 empty] | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | bar: [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 재료비
1.전기소방
56950900300 | 일목줄 | EAZ800010000 | [제 1호] 파이프행가 16 C [개소]
59759017111 | 제 1호 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 1 | 294 | 294 | 0 |  | 0 |  | 294 | 294
53060327011 | 제 1호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1 | 798 | 798 | 0 |  | 0 |  | 798 | 798
53060807001 | 제 1호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | 150 | 150
53100028501 | 제 1호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2 | 22 | 44 | 0 |  | 0 |  | 22 | 44
52100327001 | 제 1호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 0 |  | 7 | 14
56900017016 | 제 1호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.029 | 0 |  | 225408 | 6536.8 | 0 |  | 225408 | 6536.8
29 목차코드: 합계줄; [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: ( 합 계 ) | 1300 |  | 6536 |  | 0 |  | 7836
56950900301 | 일목줄 | EAZ800020000 | [제 2호] 파이프행가 22 C [개소]
59759017112 | 제 2호 | 3913170810036358 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 22 C | 개 | 1 | 309 | 309 | 0 |  | 0 |  | 309 | 309
53060327011 | 제 2호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1 | 798 | 798 | 0 |  | 0 |  | 798 | 798
53060807001 | 제 2호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | 150 | 150
53100028501 | 제 2호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2 | 22 | 44 | 0 |  | 0 |  | 22 | 44
52100327001 | 제 2호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2 | 7 | 14 | 0 |  | 0 |  | 7 | 14
56900017016 | 제 2호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.029 | 0 |  | 225408 | 6536.8 | 0 |  | 225408 | 6536.8
29 목차코드: 합계줄; [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: ( 합 계 ) | 1315 |  | 6536 |  | 0 |  | 7851
2.기계소방
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: 강관용접 D100 개소 ( 호표 1 ) | [8 empty] | 80%
|  |  | 용접봉(연강용) | 3.2φ CS-200 | kg | 0.28 | 1930 | 540.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 540.4
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: 전력; [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 단위: KWH; [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 수량: 0.43; [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 재료비: 87 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 37.4
|  |  | 노무비 | 용접공(일반) | 인 | 0.1216 | 0 |  | 198711 | 24163.2576 | 0 | 0 | 198711 | 24163.2
|  |  | 공구손료 | 노무비의3.00 % | 식 | 1 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 1301 |  | 24163 | 0 | 0 |  | 25465
강관절단 D100 개소 ( 호표 2 )
|  |  | 산소 | (기체) | ℓ | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: 아세틸렌; [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 단위: ℓ; [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 수량: 6; [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 재료비: 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 84
일반행거(전산볼트) D25 개소 ( 호표 3 )
|  |  | 파이프행거(일반) | D25 | EA | 1 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270
|  |  | 전산볼트(철) | M10 L1000 | 개 | 1 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520
|  |  | 스트롱앵커 | 3/8" (M10) | 개 | 1 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 927 |  | 0 |  | 0 |  | 927
일반행거(전산볼트) D32 개소 ( 호표 4 )
|  |  | 파이프행거(일반) | D32 | EA | 1 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290
|  |  | 전산볼트(철) | M10 L1000 | 개 | 1 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520
|  |  | 스트롱앵커 | 3/8" (M10) | 개 | 1 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 947 |  | 0 |  | 0 |  | 947
일반행거(전산볼트) D40 개소 ( 호표 5 )
|  |  | 파이프행거(일반) | D40 | EA | 1 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320
|  |  | 전산볼트(철) | M10 L1000 | 개 | 1 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520
|  |  | 스트롱앵커 | 3/8" (M10) | 개 | 1 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 977 |  | 0 |  | 0 |  | 977
일반행거(전산볼트) D50 개소 ( 호표 6 )
|  |  | 파이프행거(일반) | D50 | EA | 1 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460
|  |  | 전산볼트(철) | M10 L1000 | 개 | 1 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520
|  |  | 스트롱앵커 | 3/8" (M10) | 개 | 1 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 1117 |  | 0 |  | 0 |  | 1117
관보온(가교발포폴리에틸렌) 25TxD25(은박난연,매직) m ( 호표 7 )
|  |  | 가교발포P.E(HNGC.25T) | D25 | M | 1.05 | 1617 | 1697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1697.8
|  |  | 잡재료비 | 주재료비의 2.00 % | 식 | 1 | 33.95 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 33.9
|  |  | 매직테이프 | 0.2MM | ㎡ | 0.36 | 1300 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 468
|  |  | AL-BAND | 0.3X30W | M | 0.32 | 300 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 96
|  |  | 노 무 비 | 보온공 | 인 | 0.0248 | 0 |  | 160788 | 3987.5424 | 0 | 0 | 160788 | 3987.5
|  |  | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0016 | 0 |  | 125427 | 200.6832 | 0 | 0 | 125427 | 200.6
|  |  | 공구손료 | 노무비의3.00 % | 식 | 1 | 125 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 157
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 2452 |  | 4188 |  | 0 |  | 6640
관보온(가교발포폴리에틸렌) 25TxD32(은박난연,매직) m ( 호표 8 )
|  |  | 가교발포P.E(HNGC.25T) | D32 | M | 1.05 | 1804 | 1894.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 1894.2
|  |  | 잡재료비 | 주재료비의 2.00 % | 식 | 1 | 37.88 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8
|  |  | 매직테이프 | 0.2MM | ㎡ | 0.4 | 1300 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 520
|  |  | AL-BAND | 0.3X30W | M | 0.35 | 300 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 105
|  |  | 노 무 비 | 보온공 | 인 | 0.0288 | 0 |  | 160788 | 4630.6944 | 0 | 0 | 160788 | 4630.6
|  |  | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.0024 | 0 |  | 125427 | 301.0248 | 0 | 0 | 125427 | 301
|  |  | 공구손료 | 노무비의3.00 % | 식 | 1 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 2704 |  | 4931 |  | 0 |  | 7635
관보온(가교발포폴리에틸렌) 25TxD40(은박난연,매직) m ( 호표 9 )
|  |  | 가교발포P.E(HNGC.25T) | D40 | M | 1.05 | 1969 | 2067.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 2067.4
|  |  | 잡재료비 | 주재료비의 2.00 % | 식 | 1 | 41.34 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 41.3
|  |  | 매직테이프 | 0.2MM | ㎡ | 0.43 | 1300 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 559
|  |  | AL-BAND | 0.3X30W | M | 0.37 | 300 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 111
|  |  | 노 무 비 | 보온공 | 인 | 0.042 | 0 |  | 160788 | 6753.096 | 0 | 0 | 160788 | 6753
|  |  | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.003 | 0 |  | 125427 | 376.281 | 0 | 0 | 125427 | 376.2
|  |  | 공구손료 | 노무비의3.00 % | 식 | 1 | 213 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213.8
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 2992 |  | 7129 |  | 0 |  | 10121
관보온(가교발포폴리에틸렌) 25TxD50(은박난연,매직) m ( 호표 10 )
|  |  | 가교발포P.E(HNGC.25T) | D50 | M | 1.05 | 2178 | 2286.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 2286.9
|  |  | 잡재료비 | 주재료비의 2.00 % | 식 | 1 | 45.73 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 45.7
|  |  | 매직테이프 | 0.2MM | ㎡ | 0.48 | 1300 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 624
|  |  | AL-BAND | 0.3X30W | M | 0.42 | 300 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 126
|  |  | 노 무 비 | 보온공 | 인 | 0.049 | 0 |  | 160788 | 7878.612 | 0 | 0 | 160788 | 7878.6
|  |  | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 0.004 | 0 |  | 125427 | 501.708 | 0 | 0 | 125427 | 501.7
|  |  | 공구손료 | 노무비의3.00 % | 식 | 1 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251
[ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 명 칭: [ 합 계 ] | 3333 |  | 8380 |  | 0 |  | 11713

## 일위노임
| 29 |  | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위노임 산출근거(2019년 상반기 노임) | [17 empty] | 내선전공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | [ 제 1호 ] 파이프행가 16 C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 100 | 0.036 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.036
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.029 | 80 | 0.036 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.036
| 공종줄 |  | [ 제 2호 ] 파이프행가 22 C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 100 | 0.036 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.036
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.029 | 80 | 0.036 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.036

## 단가조사
| 63 |  | [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월)
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 시설단가 |  | 거래가격 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 가격정보 |  | 비고
[8 empty] | 코드번호 | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | bar: [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 시설단가
1.전기소방
|  |  | 강제전선관 | 아연도 16 mm | m | 1547 | 1547 |  | 1852 | 996 | 2171 | 2-308 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 강제전선관 | 아연도 22 mm | m | 1989 | 1989 |  | 2355 | 996 | 2811 | 2-304 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 360 | 360 |  | 1200 | 993 | [6 empty] | 100%
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 229 | 229 |  | 990 | 993 | [6 empty] | 100%
|  |  | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 547 | 547 |  | 796 | 999 | 704 | 2-312 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 아우트렛박스-상부연결용 | 8각 54㎜ | 개 | 547 | 547 |  | 796 | 999 | 704 | 2-312 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 483 | 483 |  | 697 | 999 | 583 | 2-312 |  |  |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 아우트렛박스 커버; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: 커버, 8각, 평형; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: 개; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 286 |  | 328 | 999 | 286 | 2-312 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 294 | 294 |  | 606 | 997 | 606 | 2-306 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 22 C | 개 | 309 | 309 |  | 621 | 997 | 621 | 2-306 |  |  |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 스트롱앵커; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: 3/8; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: 개; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 150 |  | 350 | 84 | 150 | 115 |  |  |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 행거볼트; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: ∮9×1000㎜; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: 개; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 798 |  | 1068 | 81 | 798 | 115 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 183 | 183 |  | 223 | 961 | 262 | 2-267 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 272 | 272 |  | 329 | 961 | 431 | 2-267 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 3500 | 3500 |  | 5000 | 1175 | 4800 | 2-513 |  |  |  |  | 100%
|  |  | 피난유도등(LED) | 중형벽부단면-60분용 | 개 | 39000 | 39000 |  | 160000 | 1175 | 160000 | 2-517 |  |  |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 6각너트; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: 3/8,M10; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 22 |  | 25 | 85 | 22 | 97 |  |  |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 스프링와샤; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D10; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 7 |  | 21 | 85 | 7 | 99 |  |  |  |  | 100%
2.기계소방
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백관 (SPP); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D25; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: m; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 2411 |  |  |  | 3304 | 504 | 3220 | 714 | 2411 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백관 (SPP); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D32; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: m; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 3094 |  |  |  | 4243 | 504 | 4130 | 714 | 3094 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백관 (SPP); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D40; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: m; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 3554 |  |  |  | 4875 | 504 | 4740 | 714 | 3554 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백관 (SPP); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D50; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: m; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 5006 |  |  |  | 6864 | 504 | 6680 | 714 | 5006 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백티이 (용접); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D100; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 10217 |  |  |  | 14590 | 514 | 14190 | 722 | 10217 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백엘보 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D25; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 1001 |  |  |  | 1220 | 516 | 1220 | 725 | 1001 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백엘보 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D50; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 2801 |  |  |  | 3420 | 516 | 3410 | 725 | 2801 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백티이 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D25; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 1382 |  |  |  | 1690 | 514 | 1690 | 725 | 1382 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백티이 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D32; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 1865 |  |  |  | 2280 | 514 | 2280 | 725 | 1865 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백티이 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D40; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 2491 |  |  |  | 3050 | 514 | 3040 | 725 | 2491 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백티이 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D50; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 3636 |  |  |  | 4460 | 514 | 4440 | 725 | 3636 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백레듀샤 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D32; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 1400 |  |  |  | 1400 | 516 | 1400 | 725 |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백레듀샤 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D40; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 1660 |  |  |  | 1670 | 516 | 1660 | 725 |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백레듀샤 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D50; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 2650 |  |  |  | 2670 | 516 | 2650 | 725 |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백소켓 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D50; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 2182 |  |  |  | 2670 | 516 | 2650 | 725 | 2182 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 백캡 (나사); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D25; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 662 |  |  |  | 810 | 516 | 810 | 725 | 662 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 전산볼트(철); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: M10 L1000; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: 개; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 520 |  |  |  | 921 | 99 | 1017 | 86 | 520 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 스트롱앵커; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: 3/8" (M10); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: 개; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 137 |  |  |  | 137 | 105 |  |  |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 파이프행거(일반); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D25; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 270 |  |  |  | 370 | 555 | 350 | 718 | 270 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 파이프행거(일반); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D32; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 290 |  |  |  | 400 | 555 | 370 | 718 | 290 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 파이프행거(일반); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D40; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 320 |  |  |  | 430 | 555 | 400 | 718 | 320 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 파이프행거(일반); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D50; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 460 |  |  |  | 620 | 555 | 580 | 718 | 460 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 산소; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: (기체); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: ℓ; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 2 |  |  |  | 2 | 557 | 2 | 하33 | 10 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 아세틸렌; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: ℓ; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 15 |  |  |  | 15 | 557 | 21 | 하33 |  |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 스프링클러헤드(플러쉬); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: (표준형)72°C; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 6400 |  |  |  | 6400 | Ⅱ490 | 7800 | 978 | 7500 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: S.P용 후렉시블관; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: 1500L(니플,브라켓); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: EA; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 1930 |  |  |  | 9600 | Ⅱ494 | 12000 | 980 | 1930 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 용접봉(연강용); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: 3.2φ CS-200; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: kg; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 87 | [5 empty] | 3100 | 1395 | 87 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 전력; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: KWH; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 105 |  |  |  | 105 | 179 | 105 | 340 | 1617 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 가교발포P.E(HNGC.25T); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D25; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: M; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 1650 | [5 empty] | 2033 | 963 | 1650 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 매직테이프; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: 0.2MM; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: ㎡; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 300 | [7 empty] | 300 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: AL-BAND; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: 0.3X30W; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: M; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 360 |  |  |  | 360 | 747 |  |  | 1804 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 가교발포P.E(HNGC.25T); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D32; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: M; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 1969 | [5 empty] | 2261 | 963 | 1969 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 가교발포P.E(HNGC.25T); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D40; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: M; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 2178 | [5 empty] | 2462 | 963 | 2178 |  | 100%
[해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 명 칭: 가교발포P.E(HNGC.25T); [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 규 격: D50; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 단위: M; [해상특송교환국 설치 소방 공사] - 단가조사서(물가정보:2019년07월) 적용단가: 2732 | [5 empty] | 2732 | 963 |  |  | 100%