## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 해상특송교환국 설치공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 11673811 |  |  | 1 | 11673811
|  | 간 접 재 료 비 |  |  |  |  | 0
|  | ( 소 계 ) | 11673811 |  |  |  | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 40622975 |  |  | 1 | 40622975
|  | 간 접 노 무 비 | 3209215 | (직접 노무비) * 7.9 % | 7.9 | 1 | 3209215
|  | ( 소 계 ) | 43832190 |  |  |  | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 1643707 | (노무비) * 3.75 % | 3.75 | 1 | 1643707
|  | 고 용 보 험 료 | 381340 | (노무비) * 0.87 % | 0.87 | 1 | 381340
|  | 안 전 관 리 비 | 1045759 | (재료+직노+관급자재) * 1.85 % | 1.85 | 1 | 1045759
공 |  | 기 타 경 비 | 1570819 | (재료+노무) * 2.83 % | 2.83 | 1 | 1570819
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 3.23 % | 3.23 | 1 | 0
|  | 연 금 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 4.5 % | 4.5 | 1 | 0
|  | 노인장기요양보험 | 0 | (건강 보험료) * 8.51 % | 8.51 | 1 | 0
0
사 | [6 empty] | 0
0
0
0
| 비 | [5 empty] | 0
비 | [6 empty] | 0
0
0
|  | ( 소 계 ) | 4641625 |  |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 3608857 | (재료+노무+경비) * 6 % | 6 | 1 | 3608857
이 윤 |  |  | 6803517 | (노무+경비+일반관리비) * 13.08 % | 13.08 | 1 | 6803517 | 6812413 | 10000
( 총 원 가 ) |  |  | 70560000 | 단위절삭 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 7056000 |  | 10 | 1 | 7056000
도 급 공 사 비 |  |  | 77616000 |  |  | 1 | 77616000
도 급 자 관 급 |  |  | 4230730 |  |  | 1 | 4230730
0
0
( 총 계 ) |  |  | 81846730 |  |  |  | 159462730

## 총괄표
| 107 |  | [ 해상특송교환국 설치공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 합 계 |  | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
| 공종줄 |  | 해상특송교환국 설치공사
| 01 |  | 1.전기공사 |  | 식 | 1 | 11673811 | 11673811 |  | 40622975 | 40622975 | 0 | 0 | 52296786 | 52296786
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 11673811 |  |  | 40622975 |  | 0 |  | 52296786
| 공종줄 |  | 해상특송교환국 설치공사
| 02 |  | 2.도급자관급 |  | 식 | 1 | 4230730 | 4230730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230730 | 4230730
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4230730 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4230730
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1.전력간선설비공사 |  | 식 | 1 | 8471642 | 8471642 |  | 9813632 | 9813632 | 0 | 0 | 18285274 | 18285274
| 0102 |  | 1-2.전등설비공사 |  | 식 | 1 | 1577393 | 1577393 |  | 19127248 | 19127248 | 0 | 0 | 20704641 | 20704641
| 0103 |  | 1-3.전열설비공사 |  | 식 | 1 | 1624776 | 1624776 |  | 11682095 | 11682095 | 0 | 0 | 13306871 | 13306871
| 01 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 11673811 |  |  | 40622975 |  | 0 |  | 52296786
| 공종줄 |  | 2.도급자관급
| 0201 |  | 2-1.조명기구 |  | 식 | 1 | 4230730 | 4230730 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230730 | 4230730
| 02 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4230730 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4230730

## 내역서
| 133 |  | [ 해상특송교환국 설치공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 합 계 |  | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | [8 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선설비공사
59750337010 | 0101 | 3913170610034841 | 경질비닐전선관 | HI 104 mm | m | 26 | 3702 | 96252 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702 | 96252 | [6 empty] | 88848 | 88848
E1450927243 | 0101 | 40000ZZ450927243 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟(옥내) | m | 96 | 7616 | 731136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7616 | 731136 | [7 empty] | 670208
E7450287564 | 0101 | 3612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블-옥내 | 0.6/1kv F-CV 1C×240㎟-4열동시 | m | 369 | 18554 | 6846426 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18554 | 6846426 | [7 empty] | 6531008
MM300016104 | 0101 | 3912161620167078 | 배선용차단기 | 4P 400AF 400AT | EA | 1 | 440300 | 440300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440300 | 440300
E9400177007 | 0101 | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 2 | 1403 | 2806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403 | 2806
E9400177030 | 0101 | 3912143210033803 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ | 개 | 8 | 4860 | 38880 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860 | 38880
56950900308 | 0101 | EAZ800030000 | 파이프행가 | 104 C | 개소 | 13 | 2178 | 28314 | 13 | 5680 | 73840 | 0 | 0 | 7858 | 102154 | 제 3호 | [8 empty] | 73840
56959000002 | 0101 | EAZ800050000 | 분전반 내부보수 | LP-1A | 면 | 1 | 42800 | 42800 | 1 | 137273 | 137273 | 0 | 0 | 180073 | 180073 | 제 5호 | [8 empty] | 137273
56959000003 | 0101 | EAZ800060000 | 분전반 내부보수 | LP-1B | 면 | 1 | 64200 | 64200 | 1 | 179244 | 179244 | 0 | 0 | 243444 | 243444 | 제 6호 | [8 empty] | 179244
56959000004 | 0101 | EAZ800070000 | 분전반 내부보수 | LP-2A | 면 | 1 | 21400 | 21400 | 1 | 41970 | 41970 | 0 | 0 | 63370 | 63370 | 제 7호 | [8 empty] | 41970
A0500000000 | 0101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 13327 | 13327 | 1 |  | 0 |  | 0 | 13327 | 13327 | [6 empty] | 88848
A0100000000 | 0101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 145801 | 145801 | 1 |  | 0 |  | 0 | 145801 | 145801 | [7 empty] | 145801 | 8325841
56900017016 | 0101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 9 | 0 | 0 | 9 | 225408 | 2028672 | 0 | 0 | 225408 | 2028672 | [9 empty] | 2028672
56900017076 | 0101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 30 | 0 | 0 | 30 | 235560 | 7066800 | 0 | 0 | 235560 | 7066800 | [9 empty] | 7066800
A0300000000 | 0101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 | 285833 | 285833 |  | 0 | 285833 | 285833
[23 empty] | 285833 | 9527799 | 9527799
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 8471642 |  |  | 9813632 |  | 0 |  | 18285274
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전등설비공사
59753097002 | 0102 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 173 | 142 | 24566 | 157.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 24566 | [5 empty] | 22393.4 |  | 22393.4
59753097003 | 0102 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 25 | 218 | 5450 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 5450 | [5 empty] | 5035.8 |  | 5035.8
59753017003 | 0102 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 44 | 360 | 15840 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 15840 | [6 empty] | 14400 | 14400
59753017043 | 0102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 20 | 229 | 4580 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 4580
59753767041 | 0102 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 17 | 730 | 12410 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 12410
59753777102 | 0102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 5 | 483 | 2415 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2415
59753777111 | 0102 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | 605 | 605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605
59753767231 | 0102 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 17 | 286 | 4862 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 4862
59750897011 | 0102 | 3913170910034920 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | m | 173 | 2880 | 498240 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 498240
59750897041 | 0102 | 3913170910034923 | 레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | m | 173 | 1144 | 197912 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 197912
MM404608489 | 0102 | 3913170910035124 | 레이스웨이 | COVER CLAMP, 70 x 40 | 개 | 115 | 410 | 47150 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 47150
59750897071 | 0102 | 3913170910034926 | 레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 55 | 882 | 48510 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 48510
59750897101 | 0102 | 3913170910034929 | 레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 9 | 485 | 4365 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 4365
59750897131 | 0102 | 3913170910034932 | 레이스웨이 | ELBOW, 70 x 40 | 개 | 6 | 1910 | 11460 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 11460
59750897291 | 0102 | 3913170910034945 | 레이스웨이 | JOINT BOX, 70 x 40 | 개 | 7 | 1358 | 9506 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 9506
59750897151 | 0102 | 3913170910034934 | 레이스웨이 | 기구용금구, 70 x 40 | 개 | 102 | 407 | 41514 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 41514
59750897341 | 0102 | 3913170910034948 | 레이스웨이 | JUNC.BOX - 3 방, 70x 40 | 개 | 1 | 2880 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2880
MM481669624 | 0102 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 1338 | 272 | 363936 | 1216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 363936 | [7 empty] | 330915.2
59301517001 | 0102 | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 2 | 1150 | 2300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2300
59301517002 | 0102 | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2 | 1610 | 3220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 3220
59301517003 | 0102 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | 2080 | 2080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 2080
59301517004 | 0102 | 3912998720170520 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 1 | 2910 | 2910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 2910
56950900300 | 0102 | EAZ800010000 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 61 | 1298 | 79178 | 61 | 5680 | 346480 | 0 | 0 | 6978 | 425658 | 제 1호 | [8 empty] | 346480
56950900301 | 0102 | EAZ800020000 | 파이프행가 | 22 C | 개소 | 3 | 1313 | 3939 | 3 | 5680 | 17040 | 0 | 0 | 6993 | 20979 | 제 2호 | [8 empty] | 17040
56959000001 | 0102 | EAZ800040000 | 레이스웨이 행가 | 70 x 40 | 개소 | 110 | 1518 | 166980 | 110 | 5680 | 624800 | 0 | 0 | 7198 | 791780 | 제 4호 | [8 empty] | 624800
MM844968918 | 0102 | 391115ZZ701Z0002 | 조명기구 A | 직부레이스웨이 LED 40W | 개 | 51 |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
MM844968919 | 0102 | 391115ZZ701Z0003 | 조명기구 B | 매입평판등 LED 40W | 개 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 관급자재
A0600000000 | 0102 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | 10971 | 10971 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10971 | 10971 | [5 empty] | 27429.2
A0500000000 | 0102 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 | 2160 | 2160 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2160 | 2160 | [6 empty] | 14400
A0100000000 | 0102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 7454 | 7454 | 1 |  | 0 |  | 0 | 7454 | 7454 | [7 empty] | 7454 | 1569939
56900017016 | 0102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 78 | 0 | 0 | 78 | 225408 | 17581824 | 0 | 0 | 225408 | 17581824 | [9 empty] | 17581824
A0300000000 | 0102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 | 557104 | 557104 |  | 0 | 557104 | 557104
[23 empty] | 557104 | 18570144 | 18570144
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1577393 |  |  | 19127248 |  | 0 |  | 20704641
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전열설비공사
59753097002 | 0103 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 853 | 142 | 121126 | 776.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 121126 | [5 empty] | 110206.2 |  | 110206.2
MM832096345 | 0103 | 3912130810035748 | 아우트렛박스-상부연결용 | 8각 54㎜ | 개 | 29 | 547 | 15863 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 15863
59753777102 | 0103 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 31 | 483 | 14973 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 14973
59753767201 | 0103 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 29 | 286 | 8294 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 8294
59753767261 | 0103 | 3912130820174716 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W (오목) | 개 | 29 | 286 | 8294 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 8294
E1450667003 | 0103 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 2561 | 422 | 1080742 | 2328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1080742 | [7 empty] | 982542.6
59350317206 | 0103 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 29 | 1230 | 35670 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 35670
56950900300 | 0103 | EAZ800010000 | 파이프행가 | 16 C | 개소 | 211 | 1298 | 273878 | 211 | 5680 | 1198480 | 0 | 0 | 6978 | 1472358 | 제 1호 | [8 empty] | 1198480
A0600000000 | 0103 | RENT000000000001 | [ 배관 부속재 ] | CD 전선관의 40 % | 식 | 1 | 44082 | 44082 | 1 |  | 0 |  | 0 | 44082 | 44082 | [5 empty] | 110206.2
A0100000000 | 0103 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | 21854 | 21854 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21854 | 21854 | [7 empty] | 21854 | 1602922
56900017016 | 0103 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 45 | 0 | 0 | 45 | 225408 | 10143360 | 0 | 0 | 225408 | 10143360 | [9 empty] | 10143360
A0300000000 | 0103 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 | 1 | 340255 | 340255 |  | 0 | 340255 | 340255
[23 empty] | 340255 | 11341840 | 11341840
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1624776 |  |  | 11682095 |  | 0 |  | 13306871
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-1.조명기구
MM844968918 | 0201 | 391115ZZ701Z0002 | 조명기구 A | 직부레이스웨이 LED 40W | 개 | 51 | 68000 | 3468000 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 3468000 | 관급자재
MM844968919 | 0201 | 391115ZZ701Z0003 | 조명기구 B | 매입평판등 LED 40W | 개 | 10 | 74000 | 740000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 740000 | 관급자재
MM844992694 | 0201 | 391115ZZ701Z0001 | 조달 수수료(6) | 0.54% | 식 | 1 | 22730 | 22730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22730 | 22730
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4230730 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4230730

## 노임근거
| 81 |  | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 노임 산출근거(2019년 상반기 노임) | [17 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선설비공사
| 0101 | 3913170610034841 | 강제전선관 | 아연도 104 mm | m | 26 | 2 | 24 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.46 | 100 | 11.04 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 11.04
| 0101 | 40000ZZ450927243 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟(옥내) | m | 96 | 8 | 88 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.011 | 150 | 1.452 |  | 0 |  | 전기3-38 |  |  | 1.452
| 0101 | 3612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블-옥내 | 0.6/1kv F-CV 1C×240㎟-4열동시 | m | 369 | 17 | 352 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.136 | 85 | 40.6912 |  | 0 |  | 전기5-11 |  |  |  | 40.6912
| 0101 | 3912161620167078 | 배선용차단기 | 4P 400AF 400AT | EA | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.884 | 100 | 0.884 |  | 0 |  | 전기5-19 |  |  | 0.884
| 0101 | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.15 | 120 | 0.36 |  | 0 |  | 전기4-37 |  |  |  | 0.36
| 0101 | 3912143210033803 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ | 개 | 8 | 0 | 8 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.231 | 120 | 2.2176 |  | 0 |  | 전기4-37 |  |  |  | 2.2176
| 0101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 9 | 70 | 13.376 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 13.376 | 43.2688
| 0101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 30 | 70 | 43.2688 | 0 | [6 empty] | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전등설비공사
| 0102 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 173 | 15.3 | 157.7 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 6.308 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 6.308
| 0102 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 25 | 1.9 | 23.1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.048 | 100 | 1.1088 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 1.1088
| 0102 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 44 | 4 | 40 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.044 | 100 | 1.76 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 1.76
| 0102 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 17 | 0 | 17 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.12 | 100 | 2.04 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 2.04
| 0102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 5 | 0 | 5 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 1 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 1
| 0102 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 0.2 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 0.2
| 0102 | 3913170910034920 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | m | 173 | 8 | 165 | 5 | 56900017016 | 내선전공 | 0.44 | 100 | 72.6 |  | 0 |  | 전기5-9 |  |  | 72.6
| 0102 | 3913170910034945 | 레이스웨이 | JOINT BOX, 70 x 40 | 개 | 7 | 0 | 7 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 0.28 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 0.28
| 0102 | 3913170910034948 | 레이스웨이 | JUNC.BOX - 3 방, 70x 40 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 0.04 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 0.04
| 0102 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 1338 | 121.4 | 1216.6 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 12.166 |  | 0 |  | 전기5-10 |  |  | 12.166
| 0102 | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.17 |  | 0 |  | 전기5-23-2 |  |  | 0.17
| 0102 | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.17 |  | 0 |  | 전기5-23-2 |  |  | 0.17
| 0102 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.085 |  | 0 |  | 전기5-23-2 |  |  | 0.085
| 0102 | 3912998720170520 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.085 |  | 0 |  | 전기5-23-2 |  |  | 0.085
| 0102 | 391115ZZ701Z0002 | 조명기구 A | 직부레이스웨이 LED 40W | 개 | 51 | 0 | 51 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.221 | 100 | 11.271 |  | 0 |  | 전기5-25-3 | @관급자재 |  | 11.271
| 0102 | 391115ZZ701Z0003 | 조명기구 B | 매입평판등 LED 40W | 개 | 10 | 0 | 10 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.263 | 100 | 2.63 |  | 0 |  | 전기5-25-3 | @관급자재 |  | 2.63
| 0102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 78 | 70 | 111.9138 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 111.9138
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전열설비공사
| 0103 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 853 | 76.9 | 776.1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 31.044 |  | 0 |  | 전기5-1 |  |  | 31.044
| 0103 | 3912130810035748 | 아우트렛박스-상부연결용 | 8각 54㎜ | 개 | 29 | 0 | 29 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.04 | 100 | 1.16 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 1.16
| 0103 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 31 | 0 | 31 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.2 | 100 | 6.2 |  | 0 |  | 전기5-3 |  |  | 6.2
| 0103 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 2561 | 232.7 | 2328.3 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 23.283 |  | 0 |  | 전기5-10 |  |  | 23.283
| 0103 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 29 | 0 | 29 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.08 | 100 | 2.32 |  | 0 |  | 전기5-23-1 |  |  | 2.32
| 0103 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 45 | 70 | 64.007 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 64.007

## 일대목차
| 29 | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 합 계 |  | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
56950900300 | EAZ800010000 | 제 1호 | 파이프행가 | 16 C | 개소 |  | 1298 | 1298 |  | 5680 | 5680 | 0 | 0 | 6978 | 6978
56950900301 | EAZ800020000 | 제 2호 | 파이프행가 | 22 C | 개소 |  | 1313 | 1313 |  | 5680 | 5680 | 0 | 0 | 6993 | 6993
56950900308 | EAZ800030000 | 제 3호 | 파이프행가 | 104 C | 개소 |  | 2178 | 2178 |  | 5680 | 5680 | 0 | 0 | 7858 | 7858
56959000001 | EAZ800040000 | 제 4호 | 레이스웨이 행가 | 70 x 40 | 개소 |  | 1518 | 1518 |  | 5680 | 5680 | 0 | 0 | 7198 | 7198
56959000002 | EAZ800050000 | 제 5호 | 분전반 내부보수 | LP-1A | 면 |  | 42800 | 42800 |  | 137273 | 137273 | 0 | 0 | 180073 | 180073
56959000003 | EAZ800060000 | 제 6호 | 분전반 내부보수 | LP-1B | 면 |  | 64200 | 64200 |  | 179244 | 179244 | 0 | 0 | 243444 | 243444
56959000004 | EAZ800070000 | 제 7호 | 분전반 내부보수 | LP-2A | 면 |  | 21400 | 21400 |  | 41970 | 41970 | 0 | 0 | 63370 | 63370

## 일위대가
| 81 |  | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위대가표 | [14 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 합 계 |  | 비고 |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | [9 empty] | 1 | 1
56950900300 | 일목줄 | EAZ800010000 | [제 1호] 파이프행가 16 C [개소]
59759017111 | 제 1호 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 1 | 294 | 294 | 1 | 0 |  | 0 |  | 294 | 294
53060327011 | 제 1호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1 | 798 | 798 | 1 | 0 |  | 0 |  | 798 | 798
53060807001 | 제 1호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 150 | 150 | 1 | 0 |  | 0 |  | 150 | 150
53100028501 | 제 1호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2 | 21 | 42 | 2 | 0 |  | 0 |  | 21 | 42
52100327001 | 제 1호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 |  | 0 |  | 7 | 14
56900017016 | 제 1호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0252 | 0 |  | 0.036 | 225408 | 5680.2 | 0 |  | 225408 | 5680.2 | [10 empty] | 5680.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1298 |  |  | 5680 |  | 0 |  | 6978 | [10 empty] | 5680
56950900301 | 일목줄 | EAZ800020000 | [제 2호] 파이프행가 22 C [개소]
59759017112 | 제 2호 | 3913170810036358 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 22 C | 개 | 1 | 309 | 309 | 1 | 0 |  | 0 |  | 309 | 309
53060327011 | 제 2호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1 | 798 | 798 | 1 | 0 |  | 0 |  | 798 | 798
53060807001 | 제 2호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 150 | 150 | 1 | 0 |  | 0 |  | 150 | 150
53100028501 | 제 2호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2 | 21 | 42 | 2 | 0 |  | 0 |  | 21 | 42
52100327001 | 제 2호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 |  | 0 |  | 7 | 14
56900017016 | 제 2호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0252 | 0 |  | 0.036 | 225408 | 5680.2 | 0 |  | 225408 | 5680.2 | [10 empty] | 5680.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1313 |  |  | 5680 |  | 0 |  | 6993 | [10 empty] | 5680
56950900308 | 일목줄 | EAZ800030000 | [제 3호] 파이프행가 104 C [개소]
59759017119 | 제 3호 | 3913170810036365 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 104 C | 개 | 1 | 1174 | 1174 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1174 | 1174
53060327011 | 제 3호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1 | 798 | 798 | 1 | 0 |  | 0 |  | 798 | 798
53060807001 | 제 3호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 150 | 150 | 1 | 0 |  | 0 |  | 150 | 150
53100028501 | 제 3호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2 | 21 | 42 | 2 | 0 |  | 0 |  | 21 | 42
52100327001 | 제 3호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 |  | 0 |  | 7 | 14
56900017016 | 제 3호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0252 | 0 |  | 0.036 | 225408 | 5680.2 | 0 |  | 225408 | 5680.2 | [10 empty] | 5680.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 2178 |  |  | 5680 |  | 0 |  | 7858 | [10 empty] | 5680
56959000001 | 일목줄 | EAZ800040000 | [제 4호] 레이스웨이 행가 70 x 40 [개소]
59750897181 | 제 4호 | 3913170910034937 | 레이스웨이 | A형 HANGER, 70 x 40 | 개 | 1 | 514 | 514 | 1 | 0 |  | 0 |  | 514 | 514
53060327011 | 제 4호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1 | 798 | 798 | 1 | 0 |  | 0 |  | 798 | 798
53060807001 | 제 4호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 150 | 150 | 1 | 0 |  | 0 |  | 150 | 150
53100028501 | 제 4호 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 2 | 21 | 42 | 2 | 0 |  | 0 |  | 21 | 42
52100327001 | 제 4호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2 | 7 | 14 | 2 | 0 |  | 0 |  | 7 | 14
56900017016 | 제 4호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0252 | 0 |  | 0.036 | 225408 | 5680.2 | 0 |  | 225408 | 5680.2 | [10 empty] | 5680.2
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 1518 |  |  | 5680 |  | 0 |  | 7198 | [10 empty] | 5680
56959000002 | 일목줄 | EAZ800050000 | [제 5호] 분전반 내부보수 LP-1A [면]
MM844958386 | 제 5호 | 391115ZZ701Z0004 | 철거-배선용차단기 | 4P 50AF 30AT | EA | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0
MM300020704 | 제 5호 | 3912161420167119 | 누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 4 | 10700 | 42800 | 4 | 0 |  | 0 |  | 10700 | 42800 |  | NFB
56900017016 | 제 5호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.609 | 0 |  | 0.87 | 225408 | 137273.4 | 0 |  | 225408 | 137273.4 | [10 empty] | 137273.4
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 42800 |  |  | 137273 |  | 0 |  | 180073 | [10 empty] | 137273
56959000003 | 일목줄 | EAZ800060000 | [제 6호] 분전반 내부보수 LP-1B [면]
MM844958386 | 제 6호 | 391115ZZ701Z0004 | 철거-배선용차단기 | 4P 50AF 30AT | EA | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0
MM300020704 | 제 6호 | 3912161420167119 | 누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 6 | 10700 | 64200 | 6 | 0 |  | 0 |  | 10700 | 64200 |  | NFB
56900017016 | 제 6호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.7952 | 0 |  | 1.136 | 225408 | 179244.4 | 0 |  | 225408 | 179244.4 | [10 empty] | 179244.4
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 64200 |  |  | 179244 |  | 0 |  | 243444 | [10 empty] | 179244
56959000004 | 일목줄 | EAZ800070000 | [제 7호] 분전반 내부보수 LP-2A [면]
MM300020704 | 제 7호 | 3912161420167119 | 누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 2 | 10700 | 21400 | 2 | 0 |  | 0 |  | 10700 | 21400 |  | NFB
56900017016 | 제 7호 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.1862 | 0 |  | 0.266 | 225408 | 41970.9 | 0 |  | 225408 | 41970.9 | [10 empty] | 41970.9
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 21400 |  |  | 41970 |  | 0 |  | 63370 | [10 empty] | 41970

## 일위노임
| 29 |  | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 일위노임 산출근거(2019년 상반기 노임) | [17 empty] | 내선전공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | [ 제 1호 ] 파이프행가 16 C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 100 | 0.036 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.036
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0252 | 70 | 0.036 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.036
| 공종줄 |  | [ 제 2호 ] 파이프행가 22 C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 100 | 0.036 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.036
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0252 | 70 | 0.036 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.036
| 공종줄 |  | [ 제 3호 ] 파이프행가 104 C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 100 | 0.036 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.036
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0252 | 70 | 0.036 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.036
| 공종줄 |  | [ 제 4호 ] 레이스웨이 행가 70 x 40 [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.036 | 100 | 0.036 |  | 0 |  | 전기5-29 |  |  | 0.036
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.0252 | 70 | 0.036 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.036
| 공종줄 |  | [ 제 5호 ] 분전반 내부보수 LP-1A [면]
| 800 | 391115ZZ701Z0004 | 철거-배선용차단기 | 4P 50AF 30AT | EA | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.338 | 50 | 0.338 |  | 0 |  | 전기5-19 |  |  | 0.338
| 800 | 3912161420167119 | 누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 4 | 0 | 4 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.133 | 100 | 0.532 |  | 0 |  | 전기5-19 |  |  | 0.532
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.609 | 70 | 0.87 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.87
| 공종줄 |  | [ 제 6호 ] 분전반 내부보수 LP-1B [면]
| 800 | 391115ZZ701Z0004 | 철거-배선용차단기 | 4P 50AF 30AT | EA | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.338 | 50 | 0.338 |  | 0 |  | 전기5-19 |  |  | 0.338
| 800 | 3912161420167119 | 누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 6 | 0 | 6 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.133 | 100 | 0.798 |  | 0 |  | 전기5-19 |  |  | 0.798
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.7952 | 70 | 1.136 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 1.136
| 공종줄 |  | [ 제 7호 ] 분전반 내부보수 LP-2A [면]
| 800 | 3912161420167119 | 누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 2 | 0 | 2 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.133 | 100 | 0.266 |  | 0 |  | 전기5-19 |  |  | 0.266
| 800 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 0.1862 | 70 | 0.266 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.266

## 합산자재 (hidden)
| 55 | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59750337010 | 3913170610034841 | 강제전선관 | 아연도 104 mm | 단위: m; 수량: 26; 재료비: 3702; 계: 3702
| 59753097002 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | 단위: m; 수량: 1026; 재료비: 142; 계: 142
| 59753097003 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | 단위: m; 수량: 25; 재료비: 218; 계: 218
| 59753017003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | 단위: m; 수량: 44; 재료비: 360; 계: 360
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 20; 재료비: 229; 계: 229
| MM832096345 | 3912130810035748 | 아우트렛박스-상부연결용 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 29; 재료비: 547; 계: 547
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 17; 재료비: 730; 계: 730
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 36; 재료비: 483; 계: 483
| 59753777111 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: 605; 계: 605
| 59753767201 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 단위: 개; 수량: 29; 재료비: 286; 계: 286
| 59753767231 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 단위: 개; 수량: 17; 재료비: 286; 계: 286
| 59753767261 | 3912130820174716 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W (오목) | 단위: 개; 수량: 29; 재료비: 286; 계: 286
| 59750897011 | 3913170910034920 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | 단위: m; 수량: 173; 재료비: 2880; 계: 2880
| 59750897041 | 3913170910034923 | 레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | 단위: m; 수량: 173; 재료비: 1144; 계: 1144
| MM404608489 | 3913170910035124 | 레이스웨이 | COVER CLAMP, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 115; 재료비: 410; 계: 410
| 59750897071 | 3913170910034926 | 레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 55; 재료비: 882; 계: 882
| 59750897101 | 3913170910034929 | 레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: 485; 계: 485
| 59750897131 | 3913170910034932 | 레이스웨이 | ELBOW, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: 1910; 계: 1910
| 59750897181 | 3913170910034937 | 레이스웨이 | A형 HANGER, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 110; 재료비: 514; 계: 514
| 59750897291 | 3913170910034945 | 레이스웨이 | JOINT BOX, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 7; 재료비: 1358; 계: 1358
| 59750897151 | 3913170910034934 | 레이스웨이 | 기구용금구, 70 x 40 | 단위: 개; 수량: 102; 재료비: 407; 계: 407
| 59750897341 | 3913170910034948 | 레이스웨이 | JUNC.BOX - 3 방, 70x 40 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: 2880; 계: 2880
| 59759017111 | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 단위: 개; 수량: 272; 재료비: 294; 계: 294
| 59759017112 | 3913170810036358 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 22 C | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: 309; 계: 309
| 59759017119 | 3913170810036365 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 104 C | 단위: 개; 수량: 13; 재료비: 1174; 계: 1174
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 수량: 398; 재료비: 150; 계: 150
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 단위: 개; 수량: 398; 재료비: 798; 계: 798
| MM481669624 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: m; 수량: 1338; 재료비: 272; 계: 272
| E1450667003 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | 단위: m; 수량: 2561; 재료비: 422; 계: 422
| E1450927243 | 40000ZZ450927243 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟(옥내) | 단위: m; 수량: 96; 재료비: 7616; 계: 7616
| E7450287564 | 3612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블-옥내 | 0.6/1kv F-CV 1C×240㎟-4열동시 | 단위: m; 수량: 369; 재료비: 18554; 계: 18554
| 59301517001 | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: 1150; 계: 1150
| 59301517002 | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: 1610; 계: 1610
| 59301517003 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: 2080; 계: 2080
| 59301517004 | 3912998720170520 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: 2910; 계: 2910
| 59350317206 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 29; 재료비: 1230; 계: 1230
| MM300016104 | 3912161620167078 | 배선용차단기 | 4P 400AF 400AT | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: 440300; 계: 440300
| MM300020704 | 3912161420167119 | 누전차단기 | 2P 30AF 20AT | 단위: EA; 수량: 12; 재료비: 10700; 계: 10700
| E9400177007 | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: 1403; 계: 1403
| E9400177030 | 3912143210033803 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: 4860; 계: 4860
| 53100028501 | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 단위: EA; 수량: 796; 재료비: 21; 계: 21
| 52100327001 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 단위: EA; 수량: 796; 재료비: 7; 계: 7
| MM844992694 | 391115ZZ701Z0001 | 조달 수수료(6) | 0.54% | 단위: 식; 수량: 1; 재료비: 22730; 계: 22730
| MM844968918 | 391115ZZ701Z0002 | 조명기구 A | 직부레이스웨이 LED 40W | 단위: 개; 수량: 51; 재료비: 68000; 계: 68000
| MM844968919 | 391115ZZ701Z0003 | 조명기구 B | 매입평판등 LED 40W | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: 74000; 계: 74000
| MM844958386 | 391115ZZ701Z0004 | 철거-배선용차단기 | 4P 50AF 30AT | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: 0; 계: 0
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 211.6; 노무비: 225408; 계: 225408
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 43; 노무비: 235560; 계: 235560

## 단가조사
| 63 |  | [ 해상특송교환국 설치공사 ] - 단가조사서
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 시설단가 |  | 거래가격 |  | 물가정보 |  | 조사단가1 |  | 조사단가2 |  | 조사단가2 |  | 비고
[7 empty] | 단가 | 코드 | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE
|  | 3913170610034841 | 경질비닐전선관 | HI 104 mm | m | 3702 | 3702 |  | 6058 | 991 | 4674 | 2-307
|  | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 142 | 142 |  | 275 | 992 | 176 | 2-308
|  | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | m | 218 | 218 |  | 413 | 992 | 280 | 2-308
|  | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | m | 360 | 360 |  | 1200 | 993
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 229 | 229 |  | 990 | 993
|  | 3912130810035748 | 아우트렛박스-상부연결용 | 8각 54㎜ | 개 | 547 | 547 |  | 796 | 999 | 704 | 2-312
|  | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 730 | 730 |  | 946 | 999 | 811 | 2-312
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 483 | 483 |  | 697 | 999 | 583 | 2-312
|  | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 605 | 695 |  | 946 | 999 | 605 | 2-312
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 286 |  |  | 328 | 999 | 286 | 2-312
|  | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 286 |  |  | 328 | 999 | 286 | 2-312
|  | 3912130820174716 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,1개용S/W (오목) | 개 | 286 |  |  | 448 | 999 | 286 | 2-312
|  | 3913170910034920 | 레이스웨이 | BODY, 70 x 40 | m | 2880 | 2880 |  | 2970 | 1008 | 3150 | 2-311
|  | 3913170910034923 | 레이스웨이 | COVER, 70 x 40 | m | 1144 | 1144 |  | 1310 | 1008 | 1280 | 2-311
|  | 3913170910035124 | 레이스웨이 | COVER CLAMP, 70 x 40 | 개 | 410 |  |  |  |  | 410 | 2-311
|  | 3913170910034926 | 레이스웨이 | JOINER, 70 x 40 | 개 | 882 | 882 |  | 1070 | 1008 | 1100 | 2-311
|  | 3913170910034929 | 레이스웨이 | END CAP, 70 x 40 | 개 | 485 | 485 |  | 630 | 1008 | 700 | 2-311
|  | 3913170910034932 | 레이스웨이 | ELBOW, 70 x 40 | 개 | 1910 | 1910 |  | 4290 | 1008 | 4290 | 2-311
|  | 3913170910034937 | 레이스웨이 | A형 HANGER, 70 x 40 | 개 | 514 | 514 |  | 1070 | 1007 | 1050 | 740
|  | 3913170910034945 | 레이스웨이 | JOINT BOX, 70 x 40 | 개 | 1358 | 1358 |  | 1400 | 1008 | 2000 | 2-311
|  | 3913170910034934 | 레이스웨이 | 기구용금구, 70 x 40 | 개 | 407 | 407 |  | 460 | 1008 | 580 | 2-311
|  | 3913170910034948 | 레이스웨이 | JUNC.BOX - 3 방, 70x 40 | 개 | 2880 | 2880 |  | 4920 | 1008
|  | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 294 | 294 |  | 606 | 997 | 606 | 2-306
|  | 3913170810036358 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 22 C | 개 | 309 | 309 |  | 621 | 997 | 621 | 2-306
|  | 3913170810036365 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 104 C | 개 | 1174 | 1174 |  | 2070 | 997 | 2070 | 2-306
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 150 |  |  | 350 | 84 | 150 | 인터넷
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 798 |  |  | 1068 | 81 | 798 | 115
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 272 | 272 |  | 329 | 961 | 431 | 2-267
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 422 | 422 |  | 433 | 961 | 672 | 2-267
|  | 40000ZZ450927243 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟(옥내) | m | 7616 | 7616 |  | 9894 | 962 | 10031 | 2-267
|  | 3612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블-옥내 | 0.6/1kv F-CV 1C×240㎟-4열동시 | m | 18554 | 18554 |  | 19521 | 961 | 25171 | 2-270
|  | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 1150 | 1150 |  | 3920 | 1066 | 1839 | 2-393
|  | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 1610 | 1610 |  | 5500 | 1066 | 3756 | 2-393
|  | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 2080 | 2080 |  | 7070 | 1066 | 4447 | 2-393
|  | 3912998720170520 | 매입스위치 | 250V 1로4구 | 개 | 2910 | 2910 |  | 11000 | 1066 | 5375 | 2-393
|  | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1230 | 1230 |  | 2834 | 1067 | 1879 | 2-394
|  | 3912161620167078 | 배선용차단기 | 4P 400AF 400AT | EA | 440300 |  |  | 440300 | 1039
|  | 3912161420167119 | 누전차단기 | 2P 30AF 20AT | EA | 10700 |  |  | 12900 | 1033 | 10700 | 2-343
|  | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 1403 | 1403 |  | 2521 | 986 | 2521 | 2-302
|  | 3912143210033803 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 240 ㎟ | 개 | 4860 | 4860 |  | 8427 | 986 | 8427 | 2-302
|  | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | EA | 21 |  |  | 24.95 |  | 22 | 113
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 7 |  |  | 38.2 |  | 7 | 115
|  | 391115ZZ701Z0001 | 조달 수수료(6) | 0.54% | 식 | 22730
|  | 391115ZZ701Z0002 | 조명기구 A | 직부레이스웨이 LED 40W | 개 | 68000 |  |  |  |  | 68000 | 대아전기
|  | 391115ZZ701Z0003 | 조명기구 B | 매입평판등 LED 40W | 개 | 74000 |  |  |  |  | 74000 | 대아전기
|  | 391115ZZ701Z0004 | 철거-배선용차단기 | 4P 50AF 30AT | EA
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 225408
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 235560

## 옵션
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 11673811 | 40622975 | 0 |  | 52296786
도급자관급 | 4230730 | 0 | 0 |  | 4230730
0
0
0
0
0
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 70 | 1 | 0.7 | 2
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 70 | 1 | 0.7 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.전력간선설비공사 | 100 | 0
1-2.전등설비공사 | 100 | 0
1-3.전열설비공사 | 100 | 0
2-1.조명기구 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.