## 조치계획
우체국 금융시설(365코너) 개보수 수요 조사 조치계획
(단위:천원)
구분 | 총괄국명 | 우체국명 | 점검자 | 365코너 설치연도 | 개보수 요청내용 | 조치계획 | 소요예산 | 비고
공사의뢰 | 서울노원 | 서울공릉동 | 박한나 | 1999 | * 365코너 설치된지 18년이 경과하여 노후화되었으며 누수 발생 | 리모델링 (전체 부스 등 ) | 110000
| 서울동작 | 서울동작 | 류혜자 | 2000 | * 365코너 설치한지 17년이 경과하여 누수 및 바닥침하 등 발생 * 자동화코너 지붕, 내부 방수(실리콘)공사 필요. | 리모델링 (부스교체, 방수, 바닥공사 등)
| 서울노원 | 월계2동 | 설재용 | 2002 | * 2002년 설치하여 노후화되어 있으며, 365코너의 차광막이 노후되고 배수가 원활하지 못하여 기존시설물 철거하고 새로운 차광막 교체 필요 | 공사의뢰(우정계획과) | 2800
냉난방기 구입 | 서울송파 | 서울삼전동 |  | 2000 | * 365코너 냉난방기 내용연수 경과로(2005년12월 구입) 수시 고장 * 2017년 2회 고장수리 * 총2대 (교체-365코너/ 신규-기계실) | 구입 및 설치 의뢰 (우정계획과) | 38000
|  | 서울거여동 |  | 2007 | * 냉난방기 노후화로 교체 필요함(2007년 보급)
|  | 서울방이동 |  | 2008 | * 설치 및 보수 후 10년 이상으로 노후화된 365코너 내 에어컨 교체 필요
| 서울은평 | 서울갈현동 |  | 2007 | * 365객장 및 기계실 냉난방기 노후로 교체 필요(2007년 공사) 총2대
|  | 서울연신내 |  | 2007 | * 365객장 및 기계실 냉난방기 노후로 교체 필요(2007년 공사) 총2대
|  | 서울수색 |  | 2007 | * 365객장 냉난방기 노후로 교체 필요(2007년)
| 서울노원 | 서울상계6동 |  | 1999 | * 365객장 냉난방기가 현재 고장으로 수리비가 과다하여 교체 필요(2008년) 총2대
| 서울광진 | 서울성수동 | 고은향 | 1997 | * 시설전반이 노후하고 냉난방기 고장으로 교체 필요(2006년이전)
예산배정 | 서울강동 | 상일동 |  | 2007 | * 365코너 부스 천장 보강 공사 필요 | 예산배정(시설장비유지비) | 1000
| 서울광진 | 서울화양동 | 박동영 | 1999 | * 365코너 셔터전동모터가 고장, 고객 출입문 방향 등 변경 등 |  | 3000
| 서울노원 | 서울중계동 | 박우향 최진선 | 2008 | * 공중실과의 차단셔터 노후화로 인한 잦은 고장 및 냉난방기 키판 교체 |  | 2000
|  | 서울수락산 | 정은재 | 2007 | * 2007년 설치하여 365코너 10년경과로 셔터기 수리 |  | 2100
|  | 상계6동 |  | 1997 | * 빗물유입 방지 처마 설치 |  | 500
| 서울도봉 | 서울번2동 | 이지현 | 2007 | * 우체국 건물과 365코너의 이음새 부분의 벽을 타고 누수현상 발생(감전 위험) * 우레탄 방수 및 텍스 교체 |  | 1500
|  | 서울쌍문2동 | 박우향 최진선 | 2007 | * 우체국 건물과 365코너의 이음새 부분의 벽을 타고 누수현상 발생(감전 위험) * 외벽에 실리콘 등으로 방수처리 필요 |  | 500
|  | 방학동 |  | 2006 | * 누수현상 발생등 노후화됨 |  | 500
| 서울마포 | 서울상암디지털 | 박우향 최진선 | 2010 | * 365 출입문 위 빗물누수 방수 및 365 흰지교체 |  | 1000
| 서울송파 | 서울거여동 |  | 2007 | * 365코너 누수현상 및 보안장치가 접촉불량으로 작동이 잘 되지않음 |  | 500 | 보안장치부분 업체 처리 완료
| 서울양천 | 서울신월3동 | 김강희 | 2001 | * 365코너 출입문 난관 손잡이 수리 |  | 500
| 서울용산 | 서울한남동 | 김상훈 | 2005 | * 천장에 누수로 인해(조치완료) 얼룩으로 석고보드 교체 등 |  | 500
| 서울은평 | 갈현동 |  | 2007 | * 365코너 천정 누수로 생긴 얼룩이 지저분하여 천정 텍스 교체 필요 |  | 500
| 서울중앙 | 을지로4가 |  | 2004 | * 365 전기 공사 및 출입문 흰지 교체 |  | 1600
| 서울성북 | 서울성북 | 권헌윤 | 2007 | * 365코너 출입문 틀이 어그러져 출입문 개폐장애가 자주 발생 * 내부 바닥 및 부스 노후 * ATM기 부스와 기기가 틈이 벌어져 있어 고객 이용 중 틈세로 카드나 지갑등이 자주 빠짐. * 현금충전을 위해 ATM기 회전시 장애가 자주 발생함, 천장 누수 발생 |  | 3000
합 계 | [6 empty] | 169500

## 국별 예산 배정내역
우체국 금융시설(365코너) 보수 예산 배정내역
(단위:천원)
총괄국명 | 소요예산 | 내 역 | 비고
서울강동 | 1000 | * 365코너 부스 천장 보강 공사 필요(상일동)
서울광진 | 3000 | * 365코너 셔터전동모터가 고장, 고객 출입문 방향 등 변경 등(화양동)
서울노원 | 4600 | * 셔터 고장, 빗물유입방지 등(중계동, 수락산, 상계6동)
서울도봉 | 2500 | * 방수처리 등(번2동, 쌍문2동, 방학동)
서울마포 | 1000 | * 빗물누수 방수 및 365 출입문 흰지교체(서울상암디지털)
서울성북 | 3000 | * 출입문 및 부스 등 수리
서울송파 | 500 | * 365코너 방수처리 등(거여동)
서울양천 | 500 | * 365코너 출입문 난관 손잡이 수리(신월3동)
서울용산 | 500 | * 천장에 누수로 천장 석고보드 교체 등(한남동)
서울은평 | 500 | * 365코너 천정 누수 천정 텍스 교체 등(갈현동)
서울중앙 | 1600 | * 365 전기 공사 및 출입문 흰지 교체(을지로4가)
합계 | 18700

## Sheet2
우체국 금융시설(365코너) 개보수 수요 조사 조치계획
구분 | 총괄국명 | 우체국명 | 에어컨 설치년도 | 개보수 요청내용 | 우체국 주소 | 전화번호 | 비고
냉난방기 | 서울송파 | 서울거여동 | 2007 | * 냉난방기 노후화로 교체 필요함(2007년 보급) | 서울특별시 송파구 양산로 3 (거여동) | 02)402-2855
| 서울송파 | 서울삼전동 | 2005 | * 365코너 냉난방기 내용연수 경과로(2005년12월 구입) 수시로 고장이 발생 . 2017년 2회 고장수리 * 총2대 (교체-365코너/ 신규-기계실) | 서울특별시 송파구 백제고분로 256(삼전동) | 02)416-0004
| 서울송파 | 서울방이동 | 2007 | * 설치 및 보수 후 10년 이상된 365코너 내 에어컨 교체 필요 | 서울특별시 송파구 오금로 187(방이동) | 02)415-8295
| 서울은평 | 서울갈현동 | 2007 | * 365객장 및 기계실 냉난방기 노후로 교체 필요(2007년 공사) 총2대 | 서울특별시 은평구 서오릉로 190 (갈현동) | 02)359-2005
| 서울은평 | 서울연신내 | 2007 | * 365객장 및 기계실 냉난방기 노후 및 고장으로 교체 필요(2007년) 총2대 | 서울특별시 은평구 연서로 306 (불광동) | 02)357-0004
| 서울은평 | 서울수색 | 2007 | * 365객장 냉난방기 노후로 교체 필요(2007년) | 서울특별시 은평구 수색로 248 (수색동) | 02)302)0205
| 서울노원 | 서울상계6동 | 2008 | * 365객장 냉난방기가 현재 고장으로 수리비가 과다하여 교체 필요(2008년) | 서울특별시 노원구 노해로 448 (상계6동) | 02)937-0100
| 서울광진 | 서울성수동 | 2006 | * 시설전반이 노후하고 냉난방기 고장으로 교체 필요(2006년이전) | 서울특별시 성동구 아차산로 104 (성수동2가) | 02)468-2004